Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»

по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 46-К/14

на право заключить договор на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту отделения радиологического контроля

г. Иркутск			                     		                                               	           «21» октября 2014 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 46-К/14 на  право заключить договор на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту отделения радиологического контроля

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 46-К/14 на право заключить договор на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту отделения радиологического контроля были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  09.10.2014 г. (№31401584143).

Закупочная комиссия в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Бортник Дмитрий Степанович | Член комиссии | Директор ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Никулина Наталья Александровна | Член комиссии | Инженер строительного отдела | Присутствует |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Яна Эдвардовна Глиензовская | Член комиссии | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна. Глиензовская Я.Э. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

- Наименование поставляемого товара:   выполнение работ по выборочному капитальному ремонту отделения радиологического контроля

- Характеристики и количество материалов, которые будут использованы при выполнении работ:

| № пп | Наименование материала | Характеристика материала | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат | Автомат ВА 80 А | шт | 1 |
| 2 | Арматура | Арматура | т | 0,1226 |
| 3 | Бетон | Бетон | м3 | 1,624 |
| 4 | Блоки дверные | металлические утепленные входные (1300х2100) | м2 | 5,46 |
| 5 | Блоки оконные | пластиковые поворотно- откидные одностворчатые | м2 | 8,64 |
| 6 | Бруски | обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0,0186 |
| 7 | Бруски | обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 0,0158 |
| 8 | Бруски | обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,0995 |
| 9 | Вентили пожарные | 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 10 | Водомеры | Водомеры | шт. | 1 |
| 11 | Водоподогреватель | из нержавеющей стали Термекс ЭВН IDV 100 или эквивалент | компл. | 1 |
| 12 | Выключатель | - Выключатель С/У 1кл. IP54 | 100 шт | 3 |
| 13 | Выключатель | - Выключатель С/У 2 кл. IP54 | 100 шт | 3 |
| 14 | Выключатель | - Выключатель О/У 1кл. IP54 | 100 шт | 4 |
| 15 | Гипсовые вяжущие | марка Г3 | т | 0,023 |
| 16 | Головки | для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм | шт. | 3 |
| 17 | Гофра | для унитаза | шт | 1 |
| 18 | Грунтовка | предназначена для снижения пористости всех типов строительных поверхностей (бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных) перед окраской любыми видами красок. Применяется для внутренних и наружных работ. | кг | 37,68 |
| 19 | Двери | алюминиевые с панелями сэндевич | м2 | 5,25 |
| 20 | Дверной блок | рентгенозащитный Pb -2 мм | шт | 1 |
| 21 | Доводчик | нагрузка не менее 90 кг | шт | 3 |
| 22 | Доски | необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,0002 |
| 23 | Доски | обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0,0014 |
| 24 | Доски | обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,0206 |
| 25 | Доски | обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,0024 |
| 26 | Доски | обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,0418 |
| 27 | Заглушки | для плинтуса | шт | 0,8 |
| 28 | Задвижки | из ковкого чугуна Д=50 | шт. | 1 |
| 29 | Затирка | Сухая многокомпонентная смесь на основе цемента, наполнителей и полимерных добавок, предназначенная для заполнения швов настенной и напольной керамической плитки, максимальная прочность зерна не менее 0,63 мм, прочность на сжатие не менее 23,1 МПа, прочность сцепления не менее 0,42 МПа, насыпная плотность не менее 1,73 гр/см2, влажность сухой смеси 0,7 %, тара не более 2,0 кг. Может использоваться для наружных и внутренних работ любой влажности. | т | 0,074 |
| 30 | Кабель -канал | Кабель -канал 16*25 | м | 100 |
| 31 | Кабель -канал | Кабель -канал 60*60 | 100м | 25 |
| 32 | Клей | Сухая клеевая смесь на цементной основе. Применяется для облицовки стен и полов керамической плиткой по кирпичу, бетону, цементной штукатурке, известково-цементных штукатурок в сухих, влажных помещениях. Для наружних и внутренних работ. Рекомендуемая толщина слоя при нанесении, мм 1-3. | кг | 567,08 |
| 33 | Клей | наклеивание всех видов бумажных обоев, а также виниловых и других специальных обоев - универсальный Состав: модифицированные эфиры крахмала, противогрибковые добавки. Свойства: высокая прочность приклеивания, возможность корректировки обойного полотна, противогрибковая защита, прозрачность после высыхания Легкое нанесение. Время приготовления – не более 5 минут.. Разводится быстро и без комков. Расход: не менее 30 м2 на упаковку | т | 0,0006 |
| 34 | Комплект | для крепления унитаза | шт | 1 |
| 35 | Кран | пожарный Д=50 | шт | 1 |
| 36 | Кран | шаровый Д=15 | шт | 12 |
| 37 | Кран | шаровой Д=20 | шт | 2 |
| 38 | Кран | шаровый Д=32 | шт | 3 |
| 39 | Краска | Краска водоэмульсионная акриловая супер белая; легко наносится на поверхность без подтеков, брызг и разводов; быстро сохнет; после нанесения образует ровную матовую поверхность; скрывает микронеровности стен и потолка; не желтеет; не мелит. Применяется для окраски потолков и стен впомещениях с нормальной влажностью. | т | 0,018 |
| 40 | Краска | Универсальная эмаль ПФ-115 (краска ПФ-115) для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. | т | 0,0264 |
| 41 | Краски | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный... | т | 0,0003 |
| 42 | Крепление | для умывальника | шт | 3 |
| 43 | Крепление | для скорлупы 57/30 | шт. | 40 |
| 44 | Крепления | для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3 |
| 45 | Кронштейны и подставки | под оборудование из сортовой стали | кг | 12 |
| 46 | листы гипсоволокнистые | влагостойкие ГВЛВ 12 мм | 100 м2 | 0,0103 |
| 47 | Листы гипсоволокнистые | влагостойкие ГВЛВ 10 мм | м2 | 8,96 |
| 48 | Манжет | Манжет | шт | 3 |
| 49 | Манометр | Манометр | шт | 2 |
| 50 | Манометр | Манометр общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. | 1 |
| 51 | Навесы | дверные 70-80 мм | шт | 2 |
| 52 | Наконечники | Наконечники | кг | 0,0594 |
| 53 | Нащельник | до 100 мм | шт | 6 |
| 54 | Обвязки водомеров | из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | компл. | 1 |
| 55 | Обои | виниловые под окраску | 100 м2 | 0,3221 |
| 56 | Олифа | для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,0113 |
| 57 | Отвод | стальной Д=50 | 100шт | 6 |
| 58 | Отлив | Подоконный отлив 1400*200 | м2 | 1,12 |
| 59 | пена монтажная | Герметик пенополиуретановый 0,75-0,85 мл | шт. | 17,766 |
| 60 | Перегородка | Перегородка алюминиевая с дверным блоком, остекленная | шт | 1 |
| 61 | Плинтус | Плинтус пластиковый | м | 10,1 |
| 62 | Плитки | Напольный матовый керамогранит. Цвет бежевый или серый. Толщина мм: не менее 10. Размер: не менее 30смх30см, устойчивая к обработке агрессивными растворами. Не скользящая поверхность Постоянство цвета при любых внешних условиях. Распределение цвета и рисунка по всей глубине. | м2 | 8,16 |
| 63 | Плитки | Керамическая для внутренней облицовки стен и перегородок, толщина 0,6-0,7 мм Цвет: белая (варианты: мрамовидная , однотонная), поверхность: глянцевая или матовая Разница между сторонами плиток одной партии: не более 1,5 мм. Разнотолщинность 1ой партии, не более 1 мм. Косоугольность не более 1 мм | м2 | 140 |
| 64 | Подводка | Подводка ГГ для бочка 60 | шт | 1 |
| 65 | подводка | подводка для водонагревателя 90 Al | шт. | 2 |
| 66 | Подводка | Подводка для смесителя Д=60 | шт | 6 |
| 67 | Подоконник | Подоконник ПВХ БФК 6000х350 | шт | 1 |
| 68 | Провод | Провод ВВГ 3мм*1,5мм | м | 50 |
| 69 | Провод | Провод ВВГ 3*2,5 | м | 50 |
| 70 | Провод | Провод ВВГ 4мм*25мм | м | 25 |
| 71 | Профиль | Профиль направляющий | м | 9,76 |
| 72 | Профиль | Профиль стоечный | м | 18,72 |
| 73 | Раковины | - Раковины с пьедесталом | компл. | 3 |
| 74 | Раствор | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,3359 |
| 75 | решетка | вентиляционная решетка 500х500 мм | шт. | 2 |
| 76 | решетка | жалюзийные (вентиляционные) П2030Р, 200*300 мм, для установки установленной на объекте Заказчика установленные | шт | 20 |
| 77 | Розетка | - Розетка С/У 1 м IP54 | 100 шт | 16 |
| 78 | Рубильник | Рубильник 10А, 3х полюс. | шт | 2 |
| 79 | Рукав | Рукава пожарный напорный | к-т | 1 |
| 80 | Светильники | Светильник с лампами накаливания: корпус из листовой стали с полимерным покрытием ГОСТ 17677-82, ГОСТ МЭК 924-2002 | 100 шт | 2 |
| 81 | Светильники | Светильник в комплекте, бактерицидный(110*80*940), лампа ЛТС30Т8: корпус из листовой стали с полимерным покрытием, рассеиватель - цвет "опал" ГОСТ 17677-82, ГОСТ МЭК 924-2002 Характеристики ЭПРА: коэффициент мощности не менее 0,98%, рабочая частота 43-45 кГЦ, время предварительного подогрева электродов ±1,8 с | шт | 3 |
| 82 | Светильники | Светильник 625*160*65, накладной, светодиодный, корпус из листовой стали с полимерным покрытием, рассеиватель - цвет "опал", ГОСТ 17677-82, ГОСТ МЭК 924-2002, Характеристики ЭПРА: коэффициент мощности не менее 0,97% | 100 шт | 9 |
| 83 | Сифон | для умывальника | компл. | 3 |
| 84 | Скорлупа | 57/30 | м | 20 |
| 85 | Смеситель | Смеситель ЯНГ | шт | 3 |
| 86 | Соединитель | для плинтуса | шт | 1,5 |
| 87 | Сталь | листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм | т | 0,0058 |
| 88 | Стволы | пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм | шт. | 1 |
| 89 | Счетчик | холодной воды ВСХ20 | шт | 1 |
| 90 | Толь | с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 28,458 |
| 91 | Труба | для унитаза | шт | 1 |
| 92 | Труба | стальная Д=20 | м | 4 |
| 93 | Труба | стальная Д=50 | м | 14 |
| 94 | Трубки | защитные гофрированные | м | 3,63 |
| 95 | Трубопроводы | с гильзами | м | 15 |
| 96 | Трубопроводы | Д=50 | м | 6 |
| 97 | Трубопроводы | из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним… | м | 16,966 |
| 98 | Трубы | полипропиленовые Д=20 | м | 31,61 |
| 99 | Трубы | полипропиленовые Д=32 | м | 16,88 |
| 100 | Тяга рычаг | Тяга рычаг | шт | 1 |
| 101 | Угол | внешний для плинтуса | шт | 1,4 |
| 102 | Угол | внутренний для плинтуса | шт | 2,5 |
| 103 | Унитаз с бочком | с бочком | компл. | 1 |
| 104 | Фильтр | сетчатый Д=50 | шт | 1 |
| 105 | Фланцы стальные | стальные | шт. | 5 |
| 106 | Цемент | гипсоглиноземистый расширяющийся... | т | 0,0038 |
| 107 | Шпаклевка | Сухая шпаклевочная смесь на основе гипса с полимерными добавками. Толщина слоя минимальная 1 мм, максимальная 5 мм. | кг | 37,46 |
| 108 | Штукатурка | Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. | т | 0,8861 |
| 109 | Щиты | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 1,378 |
| 110 | Электрозадвижка | - Электрозадвижка с пультом управления Д=50 | шт | 1 |

В соответствии с законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований строительных норм и правил, технических условий и других нормативных документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документом.

Подрядчик гарантирует выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

Технические характеристики материалов, используемых в процессе производства работ, предоставляемых Подрядчиком, приведены в «Ведомости основных материалов» (представлена отдельным файлом).

Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами, в установленные сроки (представлены отдельным файлом).

В случае, если в ведомости материалов Заказчиком прописано:

- «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»;

- «не менее», «не более», «или»   – участник закупки указывает – конкретное значение параметра.

-«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений.

3. Требования к качеству товара:

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих СНиП, ГОСТ, ТУ  и других нормативных документов. Подрядчик гарантирует качество работ в течение 3 – х лет с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Место выполнения работ: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок (период) выполнения работ: в течение 45 календарных дней с момента заключения договора, но не позднее 25.12.2014 г.

Работы выполняются в режиме работы Заказчика: в рабочие дни

5. Начальная (максимальная) цена договора:  998 644  (девятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот сорок четыре), 74 копейки

6. Сведения о включенных в цену договора расходах:

Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора.

Цена договора включает: сметную стоимость выполняемых работ в текущих ценах с учетом всех расходов, определяемых в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)» Госстроя России, в том числе: затрат на уплату налога на добавленную стоимость и других обязательных платежей, стоимость материалов, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты: Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы по Договору на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в течение 30 календарных дней.

В случае предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих выполнение работ, после  25 декабря 2014 г., оплата производится по мере поступления на счет Заказчика целевых денежных средств, предназначенных на соответствующие выплаты, в следующем финансовом году

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 21 октября 2014 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

К сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок) не подана ни одна заявка. Закупочная комиссия, руководствуясь п. 7.6.10 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняла следующее решение:

- закупка признается несостоявшейся.

ГОЛОСОВАЛИ -  ЗА единогласно

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Петр Евлампьевич Дудин | __________________ (подпись) | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Дмитрий Степанович Бортник | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Наталья Александровна Никулина | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Яна Эдвардовна Глиензовская | __________________ (подпись) | Член комиссии, секретарь |