**УТВЕРЖДАЮ:**

**Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.Е. Дудин**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

|  |
| --- |
| **Запрос цен (котировок) № 13-К/16**  **на право заключить договор на поставку**  **реагентов для** **детектирующего амплификатора ДТ-96.** |

**1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара (работы, услуги)** | **Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | Комплект реагентов для ПЦР-амплификации ДНК хламидии трахоматис в режиме реального времени | * ПЦР-смесь раскапана по пробиркам 0,2мл с выпуклой оптически прозрачной крышкой, под парафин. * Обеспечение «горячего старта». * Комплект состоит из не менее 96 пробирок смеси для амплификации (запечатанной парафином) по 20мкл; 2 пробирок раствора Taq-полимеразы по 500 мкл; 2 пробирок минерального масла по 1,0 мл; 1 пробирка положительного контрольного образца (К+) по 150мкл.   + Чувствительность - не менее 2000 копий/мл   + Материал для исследований – эпителиальный соскоб из урогенитального тракта, с конъюнктивы глаза, секрет предстательной железы, моча, пунктат синовиальной полости. * Детекция результатов ПЦР в режиме «реального времени» с использованием детектирующего амплификатора ДТ-96, имеющегося у Заказчика. * Один набор рассчитан на не менее 96 тестов (фасовка: не менее 12 стрипов по не менее 8 пробирок) | набор | 15 |
| 2 | Комплект реагентов для ПЦР-амплификации ДНК микоплазмы гениталиум в режиме реального времени. | * ПЦР-смесь раскапана по пробиркам 0,2мл с выпуклой оптически прозрачной крышкой, под парафин * Обеспечение «горячего старта» * Комплект состоит из не менее 96 пробирок смеси для амплификации (запечатанной парафином) по 20мкл; 2 пробирок раствора Taq-полимеразы по 500 мкл; 2 пробирок минерального масла по 1,0 мл; 1 пробирка положительного контрольного образца (К+) по 150мкл.   + Чувствительность - не менее 2000 копий/мл   + Материал для исследований – эпителиальный соскоб из урогенитального тракта, секрет предстательной железы, моча. * Детекция результатов ПЦР в режиме «реального времени» с использованием детектирующего амплификатора ДТ-96, , имеющегося у Заказчика. * Один набор рассчитан на не менее 96 тестов (фасовка: не менее 12 стрипов по не менее 8 пробирок) | набор | 15 |
| 3 | Комплект реагентов для ПЦР-амплификации ДНК уреаплазмы уреалитикум в режиме реального времени. | * ПЦР-смесь раскапана по пробиркам 0,2мл с выпуклой оптически прозрачной крышкой, под парафин * Обеспечение «горячего старта» * Комплект состоит из не менее 96 пробирок смеси для амплификации (запечатанной парафином) по 20мкл; 2 пробирок раствора Taq-полимеразы по 500 мкл; 2 пробирок минерального масла по 1,0 мл; 1 пробирка положительного контрольного образца (К+) по 150мкл.   + Чувствительность - не менее 6000 копий/мл   + Материал для исследований – эпителиальный соскоб из урогенитального тракта, секрет предстательной железы, моча. * Детекция результатов ПЦР в режиме «реального времени» с использованием детектирующего амплификатора ДТ-96, имеющегося у Заказчика * Один набор рассчитан на не менее 96 тестов (фасовка не менее 12 стрипов по не менее 8 пробирок) | набор | 15 |
| 4 | Комплект реагентов для ПЦР-амплификации ДНК трихомонас вагиналис в режиме реального времени. | * ПЦР-смесь раскапана по пробиркам 0,2мл с выпуклой оптически прозрачной крышкой, под парафин * Обеспечение «горячего старта» * Комплект состоит из не менее 96 пробирок смеси для амплификации (запечатанной парафином) по 20мкл; 2 пробирок раствора Taq-полимеразы по 500 мкл; 2 пробирок минерального масла по 1,0 мл; 1 пробирка положительного контрольного образца (К+) по 150мкл.   + Чувствительность - не менее 2000 копий/мл   + Материал для исследований – эпителиальный соскоб из урогенитального тракта, секрет предстательной железы, моча. * Детекция результатов ПЦР в режиме «реального времени» с использованием детектирующего амплификатора ДТ-96, имеющегося у Заказчика * Один набор рассчитан на 96 тестов (фасовка не менее 12 стрипов по не менее 8 пробирок) | набор | 15 |
| 5 | Комплект реагентов для ПЦР-амплификации ДНК нейссерии гонореи в режиме реального времени. | * ПЦР-смесь раскапана по пробиркам 0,2мл с выпуклой оптически прозрачной крышкой, под парафин * Обеспечение «горячего старта» * Комплект состоит из не менее 96 пробирок смеси для амплификации (запечатанной парафином) по 20мкл; 2 пробирок раствора Taq-полимеразы по 500 мкл; 2 пробирок минерального масла по 1,0 мл; 1 пробирка положительного контрольного образца (К+) по 150мкл.   + Чувствительность - не менее 2000 копий/мл   + Материал для исследований – эпителиальный соскоб из урогенитального тракта, моча. * Детекция результатов ПЦР в режиме «реального времени» с использованием детектирующего амплификатора ДТ-96, имеющегося у Заказчика * Один набор рассчитан на не менее 96 тестов (фасовка не менее 12 стрипов по не менее 8 пробирок 0,2 мл) | набор | 15 |
| 6 | Набор реагентов для скринингового  исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин  методом ПЦР в режиме реального времени | Набор реагентов предназначен для выявления ДНК условно- и безусловно-патогенных  микроорганизмов, суммарной ДНК всех микроорганизмов (общей бактериальной массы), лактобактерий и геномной ДНК человека (в качестве контроля взятия биологического материала) методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.  Набор реагентов для скринингового исследования  микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в режиме реального времени включает:  смесь для амплификации, запечатанную парафином – 24 стрипа по 8 пробирок (по 20 мкл); раствор Taq-полимеразы МАХ – 4 пробирки (по 480 мкл); минеральное масло – 4 пробирки (по 960 мкл); положительный контрольный образец («К+») – 1 пробирка (150 мкл).  Набор рассчитан на проведение не менее 24 определений, включая анализ неизвестных образцов, положительных контрольных образцов и отрицательных контрольных образцов. | набор | 10 |
| 7 | Комплект реагентов для выделения ДНК. | * Комплект реагентов предназначен для получения препарата ДНК из биологического материала для последующего анализа выделенной ДНК методом полимеразной цепной реакции; * Комплект состоит из не менее 100 пробирок реактива «проба-рапид» по 500 мкл. * Материал для исследований - слюна, моча, секрет предстательной железы, ликвор, соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища и др. * Один набор рассчитан на не менее 100 выделений (фасовка не менее 100 пробирок 0,5 мл) | набор | 50 |
| 8 | Комплект реагентов для ПЦР-амплификации ДНК вируса простого герпеса 1,2 в режиме реального времени. | * ПЦР-смесь раскапана по пробиркам 0,2мл с выпуклой оптически прозрачной крышкой, под парафин * Обеспечение «горячего старта» * Комплект состоит из не менее 96 пробирок смеси для амплификации (запечатанной парафином) по 20мкл; 2 пробирок раствора Taq-полимеразы по 500 мкл; 2 пробирок минерального масла по 1,0 мл; 1 пробирка положительного контрольного образца (К+) по 150мкл.   + Чувствительность - не менее 6000 копий/мл   + Материал для исследований – эпителиальный соскоб из урогенитального тракта, секрет предстательной железы, моча. * Детекция результатов ПЦР в режиме «реального времени» с использованием детектирующего амплификатора ДТ-96, имеющегося у Заказчика * Один набор рассчитан на не менее 96 тестов (фасовка: не менее 12 стрипов по не менее 8 пробирок) | набор | 10 |
| 9 | Комплект реагентов для ПЦР-амплификации ДНК цитомегаловируса в режиме реального времени. | * ПЦР-смесь раскапана по пробиркам 0,2мл с выпуклой оптически прозрачной крышкой, под парафин * Обеспечение «горячего старта» * Комплект состоит из не менее 96 пробирок смеси для амплификации (запечатанной парафином) по 20мкл; 2 пробирок раствора Taq-полимеразы по 500 мкл; 2 пробирок минерального масла по 1,0 мл; 1 пробирка положительного контрольного образца (К+) по 150мкл.   + Чувствительность - не менее 6000 копий/мл   + Материал для исследований – эпителиальный соскоб из урогенитального тракта, секрет предстательной железы, моча. * Детекция результатов ПЦР в режиме «реального времени» с использованием детектирующего амплификатора ДТ-96, имеющегося у Заказчика * Один набор рассчитан на не менее 96 тестов (фасовка: не менее 12 стрипов по не менее 8 пробирок 0,2 мл)**.** | набор | 10 |

Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество:

-документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям нормативных документов (копии сертификата или декларации соответствия, регистрационное удостоверение);

-иные документы, действующие на территории Российской Федерации, и являющиеся обязательными при поставке Товара.

- наличие в каждом наборе инструкции на русском языке.

Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима и иных условий, установленных производителем товара.

Остаточный срок годности товара, на момент получения товара Заказчиком не менее 80 % основного срока годности.

1. **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:**

Участник закупки подает Заявку на участие в запросе цен (котировок) в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование запроса цен (котировок), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен (котировок) (за исключением нотариально заверенных копий и оригиналов документов, выданных третьими лицами), **должен быть скреплен оттиском печати участника закупки** (для участника закупки – юридического лица). **Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе цен (котировок), должны быть прошиты (скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц). После этого должна быть проведена сквозная нумерация всех без исключения страниц заявки**. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен (котировок).

Прием заявок на участие в запросе цен (котировок) прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен (котировок), установленного документацией и извещением о проведении запроса цен (котировок). Полученные после указанного срока подачи заявок конверты с заявками на участие в запросе цен (котировок) вскрываются в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки. Такие конверты и заявки могут быть возвращены участникам закупки на основании их письменного запроса в течение 10 рабочих дней.

Сумма товаров по позициям должна соответствовать итоговой сумме (цене договора, предложенной участником закупки). Цена договора, указанная участником закупки цифрами, должна соответствовать цене договора, указанной прописью. Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации.

Наличие опечаток, помарок, дописок, исправлений, технических и арифметических ошибок в котировочной заявке не допускается. Сведения, указанные Участником размещения заказа в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам в соответствии с формой, являющейся приложением №1 к настоящей документации.

1. **требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:**

Участнику закупки при заполнении заявки на участие в запросе цен (котировок), приложенной к настоящей документации, в обязательном порядке следует указывать наименование, страну и место изготовления, полную характеристику поставляемого товара, год выпуска, перечень документов, подтверждающих качество, срок гарантии.

В случае, если в графе «Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара»:

- указано (**не более, не менее, или**), то участнику размещения заказа при подготовке заявки на участие в запросе цен (котировок) следует указывать **конкретные показатели** предлагаемого к поставке товара.

- указано (**от \_\_ до \_\_**) участник размещения заказа указывает «**от \_\_ до \_\_**»

1. **место, условия и сроки (периоды) поставки и установки товара, выполнения работы, оказания услуги:**

Поставка товара осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика с момента заключения договора по 20 декабря 2016 года, 1 раз в месяц.

**Условия поставки товара**:

Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента передачи ему заявки.

Заявка может быть передана Заказчиком как в устной форме (по телефону \_\_\_\_\_\_\_\_), так и в письменной (нарочным, по электронной почте \_\_\_\_\_\_\_, по факсу \_\_\_\_\_\_\_\_).

Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, в том числе температурного режима, установленных производителем товара.

**5. сведения о начальной (максимальной) цене договора:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Количество | Поставщик 1 (вх. №2422 от 05.05.2016 г.) | | Поставщик 1 (вх. №2423 от 05.05.2016 г.) | |
| Цена за единицу товара, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу товара, руб. | Сумма, руб. |
|  | Комплект реагентов для ПЦР-амплификации ДНК хламидии трахоматис в режиме реального времени | 15 | 4500,00 | 67500,00 | 4945,00 | 74175,00 |
|  | Комплект реагентов для ПЦР-амплификации ДНК микоплазмы гениталиум в режиме реального времени. | 15 | 4500,00 | 67500,00 | 4945,00 | 74175,00 |
|  | Комплект реагентов для ПЦР-амплификации ДНК уреаплазмы уреалитикум в режиме реального времени. | 15 | 4500,00 | 67500,00 | 4945,00 | 74175,00 |
|  | Комплект реагентов для ПЦР-амплификации ДНК трихомонас вагиналис в режиме реального времени. | 15 | 4500,00 | 67500,00 | 4945,00 | 74175,00 |
|  | Комплект реагентов для ПЦР-амплификации ДНК нейссерии гонореи в режиме реального времени. | 15 | 4500,00 | 67500,00 | 4945,00 | 74175,00 |
|  | Набор реагентов для скринингового  исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин  методом ПЦР в режиме реального времени | 10 | 11520,00 | 115200,00 | 13005,95 | 130059,50 |
|  | Комплект реагентов для выделения ДНК. | 50 | 1680,00 | 84000,00 | 1852,20 | 92610,00 |
|  | Комплект реагентов для ПЦР-амплификации ДНК вируса простого герпеса 1,2 в режиме реального времени. | 10 | 4600,00 | 46000,00 | 5210,00 | 52100,00 |
|  | Комплект реагентов для ПЦР-амплификации ДНК цитомегаловируса в режиме реального времени. | 10 | 4600,00 | 46000,00 | 5210,00 | 52100,00 |
| Итого: | | |  | 628700,00 |  | 697744,50 |

В целях экономии денежных средств целесообразно опираться на цены Поставщика № 1, в связи с этим начальная (максимальная) цена договора устанавливается в размере 628 700,00 (шестьсот двадцать восемь тысяч семьсот) рублей, 00 копеек.

1. **форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:**

Расчеты производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата производится за фактически поставленную Поставщиком партию Товара в течение 90 (девяносто) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами надлежаще оформленного Акта приема передачи Товара, при наличии финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 25.12.2016 года.

1. **порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):**

Цена договора включает стоимость Товара, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

1. **порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:**

Заявки на участие в запросе цен (котировок) подаются по адресу: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, блок 9, каб.18 (отдел по обеспечению государственного заказа) в рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.00 часов до 12.00 и с 12.30 до 16.30 часов (Иркутское время).

Дата начала подачи заявок на участие в запросе цен (котировок): 06.05.2016 г.

Дата окончания подачи заявок на участие в запросе цен (котировок) 19.05.2016 г.

1. **место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов, рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки**:

Вскрытие конвертов с заявками, рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки состоится в 11 часов 00 минут по иркутскому времени «20» мая 2016 года по адресу: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, 3 этаж, приемная главного врача.

1. **порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:**

Победителем в проведении запроса цен (котировок) признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен (котировок) и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен (котировок), совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок

1. **сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой договора:**

Предусмотрено.

1. **требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:**

не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1. **размер и способ обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке:**

не предусмотрено

1. **размер и способ обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора:**

не предусмотрено

1. **срок заключения договора:**

Договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

1. **прочие условия:**

Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию о проведении запроса цен (котировок) или отказаться от проведения запроса цен (котировок) в любое время до определения победителя в проведении запроса котировок.

1. **приложения:**

Приложение № 1 форма заявки на участие в запросе цен (котировок).

Приложение № 2 проект договора.

Приложение № 1

**ФОРМА №1**

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (КОТИРОВОК)**

**НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

**НА ПОСТАВКУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЛЯ НУЖД ГБУЗ «ИОКБ»**

**Заказчик:**  **Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница**

**Заявитель**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( участник закупки)*

**Место нахождения**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(место нахождения участника закупки)*

Телефон/факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электронная почта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированный в: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(место регистрации)*

ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кпп *(для юридических лиц)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты:

р/с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_к/с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.** Изучив извещение, документацию о проведении запроса цен (котировок) на право заключения договора на поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, опубликованные на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/)), мы нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо Ф.И.О. физического лица – участника закупки)*

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещение, документацию о проведении запроса цен (котировок) на право заключения договора на поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и направляем настоящую заявку.

**2.** Мы согласны поставить товар в полном объеме в соответствии с требованиями запроса цен (котировок).

**3.** Характеристики и количество поставляемого товара:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **товара** | **Характеристика** | **Страна изготовления, фирма производителя** | **Каталожный номер/ модель** | **Единица изм.** | **Кол-во** | **Стоимость за единицу** | **Сумма, *(рублей)*** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Сведения о включенных в цену товара расходах:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(прописать),* т.е. цена является конечной.

**5. Цена договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указать цифрами и прописью).*

**6. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны** требования Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

**7.** Настоящей заявкой декларируем, что на день подачи заявки на участие в запросе цен (котировок), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(участник закупки)*

соответствует требованиям документации, а именно:

не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

(участник закупки)

направляет следующие документы (с сопроводительным письмом, объясняющим цель их предоставления):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л
6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л
7. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л
8. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись, печать) (должность Ф.И.О.)*

\* пункт 8 заполняется при предоставлении документов

Приложение № 2

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**Договор № \_\_\_\_\_\_**

**на поставку реагентов для детектирующего амплификатора ДТ-96**

г.Иркутск "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, в дальнейшем именуемый Заказчик, в лице главного врача Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, проведенного Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей открытого аукциона в электронной форме проведенного Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей (протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. По настоящему договору Поставщик передает, а Заказчик обязуется принять **реагенты для** **детектирующего амплификатора ДТ-96** (далее - Товар), указанные в спецификации на поставляемый товар (*приложении № 1)*, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и уплатить за них определенную настоящим Договором денежную сумму (цену).

1.2. Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика с момента заключения договора по 20 декабря 2016 года, 1 раз в месяц.

1.3. Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре.

1.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента передачи ему заявки.

Заявка может быть передана Заказчиком как в устной форме (по телефону \_\_\_\_\_\_\_\_), так и в письменной (нарочным, по электронной почте \_\_\_\_\_\_\_, по факсу \_\_\_\_\_\_\_\_).

1.5.При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.

Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

2.1. Поставщикобязан:

2.1.1. Поставить товар, соответствующий требованиям нормативной и технической документации.

Поставка каждой партии Товара сопровождается документами, подтверждающими его качество и безопасность:

-документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям нормативных документов (копии сертификата или декларации соответствия, регистрационное удостоверение);

-иные документы, действующие на территории Российской Федерации, и являющиеся обязательными при поставке Товара. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия, декларация соответствия и регистрационное удостоверение соответствия Госстандарта Российской Федерации) на каждую партию товара.

- - наличие в каждом наборе инструкции на русском языке

2.1.2. Поставить Товар с остаточным сроком годности не менее 80 % основного срока годности, установленного производителем.

Поставить Товар с этикетками и маркировочными ярлыками, содержащими информацию о Товаре, соответствующую требованиям действующего законодательства.

2.1.3. В соответствии с условиями Договора передать Товар представителю Заказчика.

2.1.4. Предоставить Заказчику оригиналы документов о поставке Товара:

- акта приема-передачи Товара;

- накладные;

- счет на оплату;

- документы, указанные в пункте 2.1.1 настоящего Договора.

В случае ненадлежащего оформления товаросопроводительных документов Поставщиком, а равно предоставления неполного комплекта таких документов, такие документы подлежат возврату Поставщику. После устранения замечаний документы предоставляются Заказчику и подписываются текущей датой.

2.1.6. Предоставить Заказчику счет на оплату Товара с момента подписания акта приема-передачи Товара, составляемого Сторонами в произвольной форме при приемке товара.

2.1.7. Доставку, погрузочно-разгрузочные работы осуществлять своими силами и транспортом до места поставки товара.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять Товар, предусмотренный настоящим Договором.

2.2.1. Оплатить стоимость Товара в соответствии с условиями Договора, при отсутствии замечаний к товаросопроводительным документам;

2.2.2. Принять документы, указанные в пунктах 2.1.1, 2.1.4 Договора.

**3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВКИ**

3.1. Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00 по адресу: ГБУЗ «ИОКБ» г. Иркутск, м-н Юбилейный, 100

Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима и иных условий, установленных производителем товара.

3.2. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченным представителем Заказчика товаросопроводительных документов на Товар. Передача Товара представителю Заказчика производится только при условии наличия у него доверенности на получение товарно-материальных ценностей, а также документа, удостоверяющего личность.

3.3. С момента подписания товаросопроводительных документов на Товар к Заказчику переходит риск случайной гибели или порчи Товара.

3.4. Тара и упаковка Товара возврату не подлежат. Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, в том числе температурного режима, установленных производителем товара.

3.5. Качество и безопасность Товара соответствуют государственным стандартам и подтверждаются соответствующими документами, действительными на территории Российской Федерации.

3.6. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня. Заказчик производит приемку Товара по количеству и качеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах поставщика.

3.7. При обнаружении несоответствия количества, качества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям государственных стандартов, документам, подтверждающим его качество и безопасность, Договору (включая спецификацию) или данным, указанным на этикетках, маркировочных ярлыках и документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик обязан приостановить приемку и направить Поставщику письменное уведомление о вызове его представителя. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения письменного уведомления о вызове. Приемка забракованного (некачественного) Товара производится с участием представителя Поставщика, если Поставщик не дал письменных указаний иного рода.

3.8. Заказчик обязан сохранить забракованный (некачественный) Товар, не смешивая его с таким же однородным Товаром для предъявления его представителю Поставщика.

3.9. Итоги приемки забракованного (некачественного) Товара отражаются Сторонами в акте приема-передачи, указанном в п. 2.1.4 Договора.

3.10. Претензии по количеству и качеству Товара предъявляются Заказчиком Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Товара, при условии наличия составленного акта приема-передачи, указанного в п. 2.1.4 Договора.

3.11. Поставленные товары, в отношении которых Заказчиком направлено извещение о недостатках, считаются находящимися на ответственном хранении у Заказчика до момента определения их судьбы в соответствии с настоящим Договором и гражданским законодательством РФ.

3.12. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Договору) в порядке, предусмотренном Договором. Товар должен быть полностью поставлен Заказчику, и сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в пункте 3.4. переданы Заказчику.

**4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

4.1. Общая цена Договора составляет:

4.2. Цена Договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации.

4.4. **Цена договора** указана с учетом стоимости Товара, расходов, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

4.5. Расчеты производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится за фактически поставленную Поставщиком партию Товара в течение 90 (девяносто) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами надлежаще оформленного Акта приема передачи Товара, при наличии финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 25.12.2016 года.

4.6. Датой оплаты для целей настоящего Договора признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.7. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 10% количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10% такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

4.8. Заказчик вправе уменьшить размер платежа по Договору на сумму неустойки, подлежащей оплате Поставщиком за нарушение исполнения обязательства.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,2 % от суммы неисполненных обязательств.

5.2. Поставщик несет ответственность за качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

5.3. В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчиком, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств.

5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с ним и действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**6. ФОРС-МАЖОР**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.

В дополнение к общепринятым обстоятельствам непреодолимой силы Стороны договорились отнести также следующие: землетрясение, наводнение, пожары или иные природные стихийные явления; военные действия (включая гражданскую войну), национальные и отраслевые забастовки, мятежи, саботаж, эмбарго, взрывы, запретительные акты государственных органов России или другого государства.

6.2. Стороны должны извещать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 7-дневный срок после наступления таких обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств, изложенных в извещении, должно быть письменно подтверждено компетентными организациями России. В этом случае выполнение обязательств откладывается на срок действия этих обстоятельств.

6.3. В случае прекращения Договора по причине форс-мажорных обстоятельств Поставщик возвращает Заказчику все полученные им денежные суммы за не поставленный товар.

**7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА**

7.1. Договор действует до 31.12.2016 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

**8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Контакту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.4 Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за тридцать дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

8.5. В случае, если до расторжения Договора Поставщиком частично исполнены обязательства по Договору, при заключении нового Договора объём поставленного товара должен быть уменьшен с учётом объёма поставленного товара по настоящему Договору. При этом цена Договора должна быть уменьшена пропорционально объёму поставленного товара.

8.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.

**9. СПОРЫ**

9.1. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением условий Договора, Стороны должны принять все меры к их разрешению путем переговоров, писем, претензий.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

**10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ**

10.1.Приложение № 1 «Спецификация на поставку Товара».

**11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  | **Поставщик:** |
| **Государственное бюджетное учреждение здравоохранения**  **Иркутская ордена «Знак Почета»**  **областная клиническая больница**  664049, г.Иркутск, м/н Юбилейный, 100  ИНН 3812014690  КПП 381201001  БИК 042520001  **Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ П.Е.Дудин**/ |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**  **М.П.** |

*Приложение 1*

**к договору на поставку** **реагентов для детектирующего амплификатора ДТ-96**

**№ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г**.

**Спецификация на поставку Товара.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики**  **(потребительские свойства) товара** | **Страна /Производитель** | **Каталожный номер/ модель** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу *(рублей)*** | **Сумма, *(рублей)*** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  | **Поставщик:** |
| **Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ П.Е.Дудин** / |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/  **/** |

Приложение 2

к Договору

№ \_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФОРМА

АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Иркутск “\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (ГБУЗ «ИОКБ»),** именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее - Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения/Производитель | Остаточный срок годности поставленного товара /Дата окончания срока годности поставленного товара | Остаточный срок годности товара в соответствии с условиями Договора, не менее | Цена за ед. товара | Сумма, руб. |
|  |  |  |  |  |  | **\_\_\_\_%** |  |  |
| **ИТОГО:** | | | | | | |  |  |

2. Вместе с товаром передается:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Наименование документа | № документа, срок  действия (дата выдачи) | Отметка о передаче (да/нет) |
| 1 | Товарная накладная |  |  |
| 2 | Счет фактура/счет |  |  |
| 3 | Копия сертификата/декларации соответствия |  |  |
| 6 | Другие документы: |  |  |

3. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., фактически выполнены «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

5. Недостатки товаров выявлены/не выявлены

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.

7. В соответствии с п. 7.3. Договора сумма штрафных санкций составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Общая стоимость штрафных санкций составит: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.

Сдал: Принял:

Поставщик Заказчик **Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. (при наличии печати) М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/П.Е.Дудин/