Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № 15-АУКЦ/16

на право заключить договор на поставку светильников хирургических

г. Иркутск			                     		                                               	                                                                                  «24» августа 2016 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Извещение и документация о проведении открытого аукциона в электронной форме № 15-АУКЦ/16 на право заключить договор на поставку

светильников хирургических были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  02.08.2016 г. (№31603952545), а также на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/(SBR003-1608020027).

Закупочная комиссия (приказ № 499 от 27.07.2016 г.) в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | Заместитель председателя комиссии | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Отсутствует |
| Евгений Радионович Саратов | Член комиссии | Начальник технического отдела | Присутствует |
| Татьяна Владимировна Чауш | Член комиссии | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Ольга Александровна Павлухина | Член комиссии | Экономист ЦПМУ и ДМС | Присутствует |
| Юлия Владимировна Черепанова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Сергей Викторович Витенко | Член комиссии | Инженер по ремонту технического отдела | Отсутствует |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | Член комиссии | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Павлухина О.А. уполномочена Председателем комиссии на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

1. Наименование поставляемого товара: светильники хирургические

2. Характеристики и количество поставляемого оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Требования к функциональным и техническим характеристикам оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильники хирургические | Приложение №1 | шт. | 3 |

Приложение №1

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | общие характеристики: |  |
| 1.1 | Область применения: для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах. | наличие |
| 1.2 | Количество блоков освещения | не менее 2 |
| 1.3 | Форма блоков освещения | округлой или лепестковой формы |
| 1.4 | Источник света | светодиоды |
| 1.5 | Встроенное аварийное питание | наличие |
| 1.6 | Источник аварийного питания | аккумуляторная батарея |
| 1.7 | Регулирование размера рабочего поля и освещенности при сохранении заданной цветовой температуры с помощью 5-кнопочной пленочной клавиатуры | наличие |
| 2 | Блок освещения 1 |  |
| 2.1 | Количество источников света | не менее 42 |
| 2.2 | Диаметр блока освещения | не более 420 мм |
| 2.3 | Регулировка освещенности светового поля | наличие |
| 2.4 | Наличие стерилизуемой ручки | не менее 2 шт. |
| 2.5 | Световые характеристики: |  |
| 2.5.1 | Освещенность в центре светового поля | не менее 120 клк |
| 2.5.2 | Диаметр рабочего поля D 10 | не менее 160 мм |
| 2.5.3 | Диаметр рабочего поля D 50 | не менее 80 мм |
| 2.5.4 | Цветовая температура | не менее 4500 К |
| 2.5.5 | Полная облученность | не более 650 Вт/м² |
| 2.5.6 | Удельная облученность | не более 4,1мВт / (м² лк) |
| 2.5.7 | Индекс цветопередачи | не менее 95 |
| 2.5.8 | Регулирование освещенности в диапазоне | от 10 до 100% |
| 2.5.9 | Теневое разбавление (остаточная освещенность): | наличие |
| 2.5.9.1 | с двумя масками | не менее 46,2% |
| 2.5.9.2 | с трубкой | не менее 97.9% |
| 2.5.9.3 | с двумя масками и трубкой | не менее 46,7% |
| 3 | Блок освещения 2 |  |
| 3.1 | Количество источников света | не менее 42 |
| 3.2 | Диаметр блока освещения | не более 420 мм |
| 3.3 | Регулировка освещенности светового поля | наличие |
| 3.4 | Наличие стерилизуемой ручки | не менее 2 шт. |
| 3.5 | Световые характеристики: |  |
| 3.5.1 | Освещенность в центре светового поля | не менее 120 клк |
| 3.5.2 | Диаметр рабочего поля D 10 | не менее 160 мм |
| 3.6.3 | Диаметр рабочего поля D 50 | не менее 80 мм |
| 3.7.4 | Цветовая температура | не менее 4500 К |
| 3.8.5 | Полная облученность | не более 650 Вт/м² |
| 3.8.6 | Удельная облученность | не более 4,1мВт / (м² лк) |
| 3.8.7 | Индекс цветопередачи | не менее 95 |
| 3.8.8 | Регулирование освещенности в диапазоне | от 10 до 100 % |
| 3.8.9 | Теневое разбавление (остаточная освещенность): |  |
| 3.8.9.1 | с двумя масками | не менее 46,2% |
| 3.8.9.2 | с трубкой | не менее 97.9% |
| 3.8.9.3 | с двумя масками и трубкой | не менее 46,7% |
| 4 | механические характеристики: |  |
| 4.1 | Крепление светильника | потолочное |
| 4.2 | Перемещение блоков освещения по высоте | не менее 1150 мм |
| 4.3 | Высота потолка для установки светильника | не менее 2600 мм |
| 4.4 | Радиус действия блока освещения в горизонтальной плоскости | не менее 1620 мм |
| 4.5 | Шарниры, позволяющие четко позиционировать светильник | наличие |
| 4.6 | Масса блока освещения | не более 4,5 кг |
| 4.7 | Масса с подвесом | не более 55 кг |
| 4.8 | Температура стерилизации съемной ручки | не менее 134ºС |
| 5 | электрические характеристики: |  |
| 5.1 | Напряжение питающей сети | не менее 200 В не более 240 В |
| 5.2 | Частота питающей сети | 50 Гц |
| 5.3 | Потребляемая мощность | не более 90 В·А |
| 5.4 | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 тип В |
| 5.5 | Средний срок службы источников света | не менее 60000 часов |

3.Требования к качеству товара (работ, услуг)

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочный образец), выпущено не ранее 2016 года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации); регистрационное удостоверение, технический паспорт, гарантийный талон, руководство по эксплуатации на русском языке).

Срок  гарантии Поставщика на оборудование не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования, но не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента  подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования.

В случае поставки оборудования ненадлежащего качества, некомплектного, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ, сборки, регулировке или ввода в эксплуатацию, Поставщик обязуется заменить оборудование своими силами и за свой счёт в течение 10 (десяти) календарных дней.

Поставщик обязан осуществить сборку, регулировку, ввод в эксплуатацию и произвести обучение (инструктаж) персонала Заказчика по безопасной и технически правильной эксплуатации товара.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка оборудования с вводом в эксплуатацию и обучением персонала осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок (период) поставки оборудования с вводом в эксплуатацию и обучением персонала: в течение 30 дней с момента заключения договора.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 1 436 250 (Один миллион четыреста тридцать шесть тысяч двести пятьдесят) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:

Цена договора не может превышать начальной (максимальной) цены договора.

Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора

Цена договора включает стоимость Оборудования в полной комплектации, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой оборудования до места поставки (эксплуатации),  проведения работ по настройке, установке (монтажу), регулировке и сдаче в эксплуатацию, устранение неполадок и неисправностей в период гарантийных обязательств, обучения (инструктаж) персонала, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на оборудование, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

7. Срок и условия оплаты:

Оплата производится по факту поставки и  ввода в эксплуатацию оборудования в течение 60 (шестьдесят) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами надлежаще оформленного Акта ввода в эксплуатацию, но не позднее 31.12.2016 года. При наличии надлежаще оформленных документов на оборудование.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола.

- Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

Заседание Закупочной комиссии проводится 24 августа 2016 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе началось в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

# На рассмотрение Закупочной комиссии были представлены заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме следующих участников закупки:

| Наименование участника закупки | ООО «Лабора» | ООО «Ангарская Медицинская Компания» | ООО «Компания Киль-Иркутск» |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | № 1 от 23.08.2016 г. 09 ч. 10 мин. (время московское) | № 2 от 23.08.2016 г. 10 ч. 08 мин. (время московское) | № 3 от 23.08.2016 г. 15 ч. 44 мин. (время московское) |

# Члены Закупочной комиссии рассмотрели представленные заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией и, проверив соответствие участников требованиям, установленным в соответствии с  Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняли следующие решения:

| Наименование участника закупки | ООО «Лабора» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки, дата, время получения | № 1 от 23.08.2016 г. 09 ч. 10 мин. (время московское) |
| Место нахождения | 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 |
| ИНН, ОГРН | ИНН 3811160603 ОГРН 1123850040214 |
| Решение Закупочной комиссии | Заявка участника признается надлежащей, участник закупки признается соответствующим требованиям, указанным в аукционной документации в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г. |
| ГОЛОСОВАЛИ | Допустить участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме, признать участником открытого аукциона в электронной форме «ЗА» единогласно |

| Наименование участника закупки | ООО «Ангарская Медицинская Компания» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки, дата, время получения | № 2 от 23.08.2016 г. 10 ч. 08 мин. (время московское) |
| Место нахождения | 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 55, офис 110 б |
| ИНН, ОГРН | ИНН 3801105392 ОГРН 1093801005363 |
| Решение Закупочной комиссии | Заявка участника признается надлежащей, участник закупки признается соответствующим требованиям, указанным в аукционной документации в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г. |
| ГОЛОСОВАЛИ | Допустить участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме, признать участником открытого аукциона в электронной форме «ЗА» единогласно |

| Наименование участника закупки | ООО «Компания Киль-Иркутск» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки, дата, время получения | № 3 от 23.08.2016 г. 15 ч. 44 мин. (время московское) |
| Место нахождения | 664011 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 30, кв. 17 |
| ИНН, ОГРН | ИНН 3808034341 ОГРН 1143850067316 |
| Решение Закупочной комиссии | Заявка участника признается надлежащей, участник закупки признается соответствующим требованиям, указанным в аукционной документации в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г. |
| ГОЛОСОВАЛИ | Допустить участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме, признать участником открытого аукциона в электронной форме «ЗА» единогласно |

Результаты голосования: «За» - единогласно.

В соответствии с п.п 7.4.5, 7.2.4.7 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

Петр Евлампьевич Дудин                                   ___________________         Председатель комиссии

| Ольга Александровна Павлухина | __________________ | Член комиссии, секретарь |
| --- | --- | --- |
| Евгений Радионович Саратов | __________________ | Член комиссии |
| Татьяна Владимировна Чауш | ____________________ | Член комиссии |

Юлия Владимировна Черепанова	____________________	       Член комиссии

Екатерина Леонидовна Шляхтенко	___________________	      Член комиссии